### ALLEGATO “E”

OGGETTO: LOTTO 1 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER ANESTESIA PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE .

IMPRESA CONCORRENTE____________________________________________

DESCRIZIONE PRODOTTO ________________________________________

SCHEDA TECNICA PRELIMINARE APPARECCHIATURA

Scheda tecnica da compilare integralmente da parte della Ditta offerente indicando nei check-box le voci corrispondenti a caratteristiche presenti nella versione proposta. Tale scheda deve essere compilata per l’apparecchiatura offerta e deve essere debitamente firmata, timbrata e rispedita insieme all’offerta.

La mancanza o una compilazione incompleta della presente scheda tecnica può rappresentare motivo di esclusione dell’offerta dalla gara d’acquisto

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a _______________________________________________ il ____________________

in qualità di (2)_______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________

_________________________________________________________________________

DICHIARA

| INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTREZZATURA |
| --- |
| Modello: | ___________________________________________________ |
| Produttore: | Produttore _________________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |
| Nazione di produzione: | ___________________________________________________ |
| Importatore: | Importatore _________________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |

segue(

| Fornitore/Distributore : | Fornitore/distributore __________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |
| --- | --- |
| Codice CIVAB: | ___________________________________________________ |
| Codice CND: | ___________________________________________________ |
| Codice UMDC: | ___________________________________________________ |
| Codice di Repertorio (per apparecchiature immesse sul mercato dopo il 1 Maggio 2007 ) | _____________________________________ |
| Data di inizio produzione | anno | _________________ |
| Data di inizio commercializzazione in Italia | anno | _________________ |
| Data di costruzione dell’attrezzatura offerta | anno | _________________ |
| Periodo di garanzia assicurato dal produttore | mesi | _________ |
| Periodo di garanzia assicurato dal fornitore | mesi | _________________ |

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DOTATO DI SCHERMO INTEGRATO :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- POSSIBILITA’ DI VISUALIZZAZIONE SEGNALI FISIOLOGICI SULLO SCHERMO:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

- SEGNALI ACQUISITI ( Specificare ): _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- VENTILAZIONE (ASSISTITA) CONTROLLATA VOLUMETRICA E PRESSOMETRICA [(A)CV E (A)PCV O ACRONIMI EQUIVALENTI

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

segue(

- CARATTERISTICHE DELLA VENTILAZIONE CONTROLLATA E VOLUMETRIA ( Specificare ): ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- VENTILAZIONE ASSISTITA-CONTROLLATA INTERMITTENTE (SIMV O ACRONIMI EQUIVALENTI) A PRESSIONE E A VOLUME:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

- CARATTERISTICHE DELLA VENTILAZIONE CONTROLLATA INTERMITTENTE ( Specificare ): ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- VENTILAZIONE A PRESSIONE DI SUPPORTO ( PSV O ACRONIMI EQUIVALENTI ) :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

- CARATTERISTICHE DELLA VENTILAZIONE A PRESSIONE DI SUPPORTO (Specificare ): ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- PRESSIONE POSITIVA CONTINUA NELLE VIE AEREE (CPAP):

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

- CARATTERISTICHE DELLA PRESSIONE POSITIVA CONTINUA(Specificare ): ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

segue(

- PRESSIONE POSITIVA DI FINE ISPIRAZIONE (PEEP):

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

- CARATTERISTICHE DELLA PRESSIONE POSITIVA DI FINE ISPIRAZIONE (Specificare ): __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- VENTILAZIONE NON INVASIVA NIV :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

- CARATTERISTICHE DELLA VENTILAZIONE NON INVASIVA NIV(Specificare):

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- VENTILAZIONE NON INVASIVA NIV-ST :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

- CARATTERISTICHE DELLA VENTILAZIONE NON INVASIVA NIV-ST (Specificare):____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- TRIGGER:

|  | A FLUSSO |  | PRESSIONE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- BACK UP PER APNEA:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

- REGOLAZIONE DELLA FiO2:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

- LIMITI DI REGOLAZIONE [ min / max - % ]: :________________________________

segue(

- REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI:

|  | VOLUME CORRENTE REGOLABILE |  | VOLUME MINUTO REGOLABILE |  | FREQUENZA RESPIRATORIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FLUSSO RESPIRATORIO |  | RAPPORTO I/E REGOLABILE |  | PRESENZA TRIGGER CONTROLLO A FLUSSO E/O PRESSIONE. |
|  | PAUSA RESPIRATORIA |  | PRESSIONE PEEP/CPAP. |  | (FIO2%) CAMPO PERCENTUALE DI O2 |
|  | ALTRO ( SPECIFICARE ): __________________________________________ |
|  | ALTRO ( SPECIFICARE ): __________________________________________ |

- MASSIMO FLUSSO INSPIRATORIO : [Lt/min ]: __________________________

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

- POSSIBILITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI IN FORMATO ALFANUMERICO E GRAFICO SIMULTANEAMENTE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

- SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PNEUMATICA CON SELEZIONE AUTOMATICA DELLA FONTE DI O2 (IMPIANTO CENTRALIZZATO/BOMBOLA):

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

- CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PNEUMATICA (Specificare):____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

CARATTERISTICHE GENERALI

- SISTEMI DI SICUREZZA ED ALLARMI :

- SISTEMA DI AUTODIAGNOSI ALL’ACCENSIONE :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

segue(

- DISPOSITIVO PER ARRESTO DI EMERGENZA:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- TIPOLOLOGIA DISPOSITIVO ( Specificare modalità di arresto ) :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- ALLARMI:

|  | ACUSTICI |  | VISIVI |
| --- | --- | --- | --- |

- LIVELLO DI VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLARMI ( Specificare ) : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- VOLUME ALLARMI REGOLABILE :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- SILENZIAMENTO ALLARMI :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - RIATTIVAZIONE ALLARMI :

|  | MANUALE |  | AUTOMATICA |
| --- | --- | --- | --- |

  - INTERVALLO DI RIATTIVAZIONE [ min ]: _________________________

  - MEMORIZZAZIONE DEGLI EVENTI CHE GENERANO L’ALLARME:

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

  - MEMORIZZAZIONE DEI TREND GRAFICI [ durata ore ]_________________

- CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA :

- TENSIONE [ V ]:

|  | MONOFASE |  | TRIFASE |
| --- | --- | --- | --- |

- FREQUENZA [ Hz ]:_________________________________________________

- POTENZA :

  - PICCO [ VA ]: __________________________________________________________

segue(

  - STAND BY [ VA ]: ______________________________________________________

- TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE :

|  | CAVO SEPARABILE |  | CAVO NON SEPARABILE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

- TIPOLOGIA DI SPINA DI ALIMENTAZIONE :

|  | SHUCKO |  | PETTINE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _______________________________________________________________________________________ |

- ACCUMULATORI :

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

|  | PIOMBO |  | LITIO |  | NICHEL CADMIO |  | ALCALINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________________ _________________________________________________ |

- AUTONOMIA DELLE BATTERIE IN FUNZIONAMENTO CONTINUO [ durata ore ] :_______________________________

- CARATTERISTICHE ERGONOMICHE :

- MASSIME DIMENSIONI DI INGOMBRO [ Larghezza X Altezza X Profondità cm ]:__________________________________________________________________________

- PESO [ kg ]: ________________________________________________________________

- MATERIALE COSTRUTTIVO RIVESTIMENTO ESTERNO ( Specificare ) : ____________________________________________________________________________

- CONDIZIONI DI ESERCIZIO :

- LIMITI TEMPERATURA AMBIENTE [ min / max - ° C ]: _____________________

- LIMITI UMIDITA’ AMBIENTE [ min / max - % ]: ____________________________

- LIVELLO ACUSTICO [ dB(A) ]: _________________________________________

- ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO [BAR]: __________________________

segue(

- ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA [BAR]: __________________________

- CONFORMITA’ ALLE NORME DI SICUREZZA:

- EN 60601-1 (CEI 62-5)

- ALTRE (Specificare):_________________________________________________

  - CLASSE DI ISOLAMENTO (Per la sicurezza elettrica): ______________________

  - TIPO DI PARTE APPLICATA ( Specificare) : _____________________________

  - GRADO PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI:_________

- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ AL PRODOTTO:

- MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D. Lgs. 46/97)

- DATA CONSEGUIMENTO DELLA MARCATURA CE: ___________________

- ENTE NOTIFICATO COINVOLTO (Specificare nome e numero): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42/CEE___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- DESTINAZIONE D’USO ( Specificare ) : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- EVENTUALI LIMITAZIONE D’USO ( Specificare ) : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

segue(

- SOFTWARE E MANUALI :

- SOFTWARE DI GESTIONE IN LINGUA ITALIANA:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DATA DELLA VERSIONE DEL SW INSTALLATO (In lingua Italiana): ______

__________________________________________________________________

- POSSIBILITA’ DI AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE SOFTWARE:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- MANUALE D’USO IN LINGUA ITALIANA:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - DATA DELLA VERSIONE DEI MANUALI D’USO (In lingua Italiana): _________

- MANUALE DI SERVICE IN LINGUA ITALIANA:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- : DATA DELLA VERSIONE DEI MANUALI DI SERVICE (In lingua Italiana): _____

- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL PRODOTTO :

- CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: _________________________________

- CERTIFICAZIONE DEL FORNITORE: ___________________________________

- ALTRI MARCHI VOLONTARI :

|  | IMQ |  | VDE |  | TUV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

- ATTREZZATURE DELLO STESSO MODELLO PROPOSTO INSTALLATE IN ITALIA (Elenco dei presidi di referenza nel territorio nazionale da parte della ditta fornitrice, specificando: quantità, modello fornito, anno di installazione, presidio e n° telefonico di riferimento del presidio stesso. Le referenze devono essere correlate ad attrezzature identiche o similari fornite negli esercizi 2010-2012.): ____________________________________________________

segue(

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO ORDINE [ Giorni lavorativi ]: ____________________________________________________________________

- MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ( Specificare ) : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- METODO DI SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE DELLE PARTI ( Specificare ) :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

43. MANUTENZIONE GIORNALIERA E/O PERIODICA A CURA DEGLI OPERATORI ( Specificare ) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44. ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE ( Specificare ) : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ALTRI ACCESSORI ( Specificare ) : ______________________________________________________________________________

segue(

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- CARATTERISTICHE PARTICOLARI ( Specificare ) :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- INFRASTRUTTURE PARTICOLARI PER L’INSTALLAZIONE ( Specificare ) :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIATURA E NOTE A CURA DEL COMPILATORE ( Specificare ) : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4) Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome;

- Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;

- Denominazione dell’Impresa;

- Firma per esteso e leggibile;

- I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

    - Per le ditte individuali il titolare;

segue(

    - Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;

    - Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

    - per le società in nome collettivo, tutti i soci.

    - per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

    - per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità.

TIMBRARE E FIRMARE OGNI PAGINA DELLA PRESENTE SCHEDA .

OGNI CARATTERISTICA TECNICA, MISURABILE O RILEVABILE, DICHIARATA NELLA SCHEDA SARA’ VERIFICATA DURANTE IL PERIODO DI PROVA.

### ALLEGATO “E”

OGGETTO: LOTTO 2 - FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE .

IMPRESA CONCORRENTE____________________________________________

DESCRIZIONE PRODOTTO ________________________________________

SCHEDA TECNICA PRELIMINARE ATTREZZATURA

Scheda tecnica da compilare integralmente da parte della Ditta offerente indicando nei check-box le voci corrispondenti a caratteristiche presenti nella versione proposta. Tale scheda deve essere compilata per l’attrezzatura offerta e deve essere debitamente firmata, timbrata e rispedita insieme all’offerta.

La mancanza o una compilazione incompleta della presente scheda tecnica può rappresentare motivo di esclusione dell’offerta dalla gara d’acquisto

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a _____________________________________________ il ____________________

in qualità di (2)_______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________

_________________________________________________________________________

DICHIARA

| INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTREZZATURA |
| --- |
| Modello: | ___________________________________________________ |
| Produttore: | Produttore _________________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |
| Nazione di produzione: | ___________________________________________________ |
| Importatore: | Importatore _________________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |

segue(

| Fornitore/Distributore : | Fornitore/distributore __________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |
| --- | --- |
| Codice CIVAB: | ___________________________________________________ |
| Codice CND: | ___________________________________________________ |
| Codice UMDC: | ___________________________________________________ |
| Codice di Repertorio (per apparecchiature immesse sul mercato dopo il 1 Maggio 2007 ) | _____________________________________ |
| Data di inizio produzione | anno | _________________ |
| Data di inizio commercializzazione in Italia | anno | _________________ |
| Data di costruzione dell’attrezzatura offerta | anno | _________________ |
| Periodo di garanzia assicurato dal produttore | mesi | _________ |
| Periodo di garanzia assicurato dal fornitore | mesi | _________________ |

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO:

|  | MANUALE |  | AUTOMATICA |  | ENTRAMBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- BATTERIA RICARCABILE PER MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

- MEMORIZZAZIONE DI TRACCIATI SU MEMORIA INTERNA:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

- NUMERO DI TRACCIATI MEMORIZZABILI SU MEMORIA INTERNA :______;

- POSSIBILITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DA REMOTO:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

- APPARECCHIATURE PROTETTA DA SCARICHE ESTERNE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

DISPLAY

- DIMENSIONI DAL DISPLAY [pollici ]: __________________________

segue)

- CARATTERISTICHE DISPLAY ( Specificare ): __________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- DISPLAY A COLORI :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DIAGONALE [ Numero pollici ]:____________________________________;

- RISOLUZIONE [ Pixel ]: _______________________________________________;

- VISUALIZZAZIONE CONTEMPORANEA DI PIU’ DIVERSI SEGNALI DI INGRESSO :___________________________________________;

- NUMERO DI SEGNALI VIDEO:_____________________________________;

- SISTEMA ANTIAPPANNAMENTO:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DISPLAY CONFIGURABILE DALL’UTENTE :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DISPLAY TOUCH SCREEN:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- TRATTAMENTO DEL SEGNALE IN ACQUISIZIONE:

|  | ANALOGICO |  | DIGITALE DI ALTA DEFINIZIONE |
| --- | --- | --- | --- |

- PARAMETRI VISUALIZZABILI ( Specificare ): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- ANALISI DELLE ARTIMIE:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- RILEVAMENTO DEL SEGMENTO ST:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- CONTEGGIO SUL DISPLAY DEL LIVELLO ST:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- INTERFACCE DI USCITA ( Specificare ):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

segue)

- CARATTERISTICHE INTERFACCIA ( Specificare il numero ed il tipo): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

- INTERFACCIA IN ITALIANO

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- CARATTERISTICHE MEMORIA INTERNA ( Specificare ):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- MEMORIA ACQUISIZIONE IMMAGINI IN DOTAZIONE DI SERIE (Specificare supporto disponibile e capacità Mbyte): ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- POSSIBILITA’ DI ARCHIVIAZIONE IMMAGINI SU SUPPORTO DIGITALE

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- TIPOLOGIA SUPPORTO ( per ogni opzione disponibile specificare capacità in Mbyte, in n° di fotogrammi e cicli di fotogrammi, evidenziando l’eventuale utilizzo di algoritmi di compressione )

|  | HARD DISK |  | DISCO OTTICO |  | CD/DVD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specifica)________________________________________________________ |

- POSSIBILITÀ DI TRASPORTARE IN FORMATO STANDARD PARAMETRI MONITORATI.

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

- POSSIBILITÀ DI TRASPORTARE IN FORMATO STANDARD EVENTI DI ALLARME.

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

- MODALITA’ DI TRASMISSIONE DATI ( Specificare )______________________________________________________________________________

segue)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- VUSUALIZZAZIONE CONTEMPORANEA DI TRACCETI ECG [ numero tracce ]: ______________________;.

- MONITORAGGIO ECG [ numero derivazioni ]: ______________________;

- POSSIBILITA’ DI RIVEDERE E STAMPARE TRACCIATI ECG:

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

  - POSSIBILITA’ DI RIVEDERE MISURE NIBP ED EVENTI DI ALLARMI

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

  - MODALITA’ DI MISURAZIONE DI NIBP

|  | MANUALE |  | SINGOLA MISURAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |

PARAMETRI DI MONITORAGGIO

- ECG CON CAVO A :

|  | 3 DERIVAZIONI |  | 5 DERIVAZIONI |
| --- | --- | --- | --- |

  - GAMMA FREQUENZA CARDIACA:________________BPM

  - GAMMA PRESSIONE SISTOLICA:___________________MMHG

  - GAMMA PRESSIONE ARTERIOSA:__________________MMHG

  - GAMMA PRESSIONE DIASTOLICA:_________________MMHG

  - SPO2 CON SENSORI

|  | NELLCOR |  | MASIMO |
| --- | --- | --- | --- |

  - NIBP CON METODO

|  | OSCILLO METRICO |  | SISISTEMA A DOPPIO TUBO |
| --- | --- | --- | --- |

- SISTEMI DI SICUREZZA ED ALLARMI :

- SISTEMA DI AUTODIAGNOSI ALL’ACCENSIONE :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DISPOSITIVO PER ARRESTO DI EMERGENZA:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

segue)

- TIPOLOLOGIA DISPOSITIVO ( Specificare modalità di arresto ) :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- ALLARMI:

|  | ACUSTICI |  | VISIVI |
| --- | --- | --- | --- |

- LIVELLO DI VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLARMI ( Specificare ) : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- VOLUME ALLARMI REGOLABILE :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- SILENZIAMENTO ALLARMI :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - RIATTIVAZIONE ALLARMI :

|  | MANUALE |  | AUTOMATICA |
| --- | --- | --- | --- |

  - INTERVALLO DI RIATTIVAZIONE [ min ]: _________________________

  - MEMORIZZAZIONE DEGLI EVENTI CHE GENERANO L’ALLARME:

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

  - MEMORIZZAZIONE DEI TREND GRAFICI [ durata ore ]_________________

- CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA :

- TENSIONE [ V ]:

|  | MONOFASE |  | TRIFASE |
| --- | --- | --- | --- |

- FREQUENZA [ Hz ]:____________________________________________________

- POTENZA :

- PICCO [ VA ]: __________________________________________________________

segue)

- STAND BY [ VA ]: ______________________________________________________

- TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE :

|  | CAVO SEPARABILE |  | CAVO NON SEPARABILE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

- TIPOLOGIA DI SPINA DI ALIMENTAZIONE :

|  | SHUCKO |  | PETTINE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _______________________________________________________________________________________ |

- ACCUMULATORI :

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

|  | PIOMBO |  | LITIO |  | NICHEL CADMIO |  | ALCALINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________________ _________________________________________________ |

- AUTONOMIA DELLE BATTERIE IN FUNZIONAMENTO CONTINUO [ durata ore ] :_______________________________

- CARATTERISTICHE ERGONOMICHE :

- MASSIME DIMENSIONI DI INGOMBRO [ Larghezza X Altezza X Profondità cm ]:__________________________________________________________________________

- PESO [ kg ]: ________________________________________________________________

- MATERIALE COSTRUTTIVO RIVESTIMENTO ESTERNO ( Specificare ) : ____________________________________________________________________________

  - CONDIZIONI DI ESERCIZIO :

- LIMITI TEMPERATURA AMBIENTE [ min / max - ° C ]: _____________________

- LIMITI UMIDITA’ AMBIENTE [ min / max - % ]: ____________________________

- LIVELLO ACUSTICO [ dB(A) ]: _________________________________________

- ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO [BAR]: __________________________

segue)

- ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA [BAR]: __________________________

  - CONFORMITA’ ALLE NORME DI SICUREZZA:

- EN 60601-1 (CEI 62-5)

- EN 60601-1-1 (CEI 62-51)

- UNI EN 14175 parte 1, 2, 3, 6

- ALTRE (Specificare):____________________________________________

- CLASSE DI ISOLAMENTO (Per la sicurezza elettrica): ______________________

- TIPO DI PARTE APPLICATA ( Specificare) : _____________________________

- GRADO PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI:_________

  - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ AL PRODOTTO:

- MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D. Lgs. 46/97)

- DATA CONSEGUIMENTO DELLA MARCATURA CE: ___________________

- ENTE NOTIFICATO COINVOLTO (Specificare nome e numero): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42/CEE___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- DESTINAZIONE D’USO ( Specificare ) : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- EVENTUALI LIMITAZIONE D’USO ( Specificare ) : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

segue)

  - SOFTWARE E MANUALI :

- SOFTWARE DI GESTIONE IN LINGUA ITALIANA:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DATA DELLA VERSIONE DEL SW INSTALLATO (In lingua Italiana):

_____________________________________________________________________

- POSSIBILITA’ DI AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE SOFTWARE:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- MANUALE D’USO IN LINGUA ITALIANA:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - DATA DELLA VERSIONE DEI MANUALI D’USO (In lingua Italiana): _________

- MANUALE DI SERVICE IN LINGUA ITALIANA:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- : DATA DELLA VERSIONE DEI MANUALI DI SERVICE (In lingua Italiana): __

  - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL PRODOTTO :

- CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: _________________________________

- CERTIFICAZIONE DEL FORNITORE: ___________________________________

- ALTRI MARCHI VOLONTARI :

|  | IMQ |  | VDE |  | TUV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

- ATTREZZATURE DELLO STESSO MODELLO PROPOSTO INSTALLATE IN ITALIA (Elenco dei presidi di referenza nel territorio nazionale da parte della ditta fornitrice, specificando: quantità, modello fornito, anno di installazione, presidio e n° telefonico di riferimento del presidio stesso. Le referenze devono essere correlate ad attrezzature identiche o similari fornite negli esercizi 2010-2012.): ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________				segue)

- TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO ORDINE [ Giorni lavorativi ]: ____________________________________________________________________

  - MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ( Specificare ) : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - METODO DI SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE DELLE PARTI ( Specificare ) :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

41. MANUTENZIONE GIORNALIERA E/O PERIODICA A CURA DEGLI OPERATORI ( Specificare ) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

42. ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE ( Specificare ) : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - ALTRI ACCESSORI ( Specificare ) : ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________																segue)

  - CARATTERISTICHE PARTICOLARI ( Specificare ) : ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - INFRASTRUTTURE PARTICOLARI PER L’INSTALLAZIONE ( Specificare ) :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA E NOTE A CURA DEL COMPILATORE ( Specificare ) : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4) Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

................................................................

segue)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome;

- Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;

- Denominazione dell’Impresa;

- Firma per esteso e leggibile;

- I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

    - Per le ditte individuali il titolare;

    - Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione; segue)

    - Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

    - per le società in nome collettivo, tutti i soci.

    - per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

    - per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità.

TIMBRARE E FIRMARE OGNI PAGINA DELLA PRESENTE SCHEDA .

OGNI CARATTERISTICA TECNICA, MISURABILE O RILEVABILE, DICHIARATA NELLA SCHEDA SARA’ VERIFICATA DURANTE IL PERIODO DI PROVA.