## Foglio1
Denominazione Operatore Economico: …......................................................................................................
VOCE | DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | FABBISOGNO Numero | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
1 | Supporto porta-bombola per barella | 50 pz
idoneo a bombole di ossigeno medicale da 5-10 L, con fissaggio verticale e dotato di cinghie di sicurezza, conforme alle normative vigenti per il trasporto/stazionamento del paziente ricoverato/in attesa di P.L. e/o di esami diagnostici.
2 | Custodia protettiva per bombola di ossigeno | 1000 pz (se monouso); 50 pz (se pluriuso);
monouso o in alternativa pluriuso per bombola di ossigeno medicale da 5-10 L, idonea a garantire adeguate condizioni di protezione e igiene durante il trasporto.
3 | Carrello porta-bombole di ossigeno | 30 pz
mobile su ruote, idoneo al trasporto di bombole medicali da 5-10 L, completo di cinghia di sicurezza e conforme alle normative vigenti per il trasporto del paziente in emergenza.
Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti
Il Legale Rappresenate
….............................................