## Foglio1
LOTTO | DESCRIZIONE MATERIALE DI INTERESSE | FABBISOGNO Numero annuo | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
1 | L'indagine è finalizzata ad individuare operatori economici in grado di fornire una soluzione software in grado di supportare le attività di Antimicrobial Stewardship (AMS) e Infection Prevention and Control (IPC) mediante sistemi avanzati di supporto decisionale clinico, che possieda congiuntamente le seguenti caratteristiche: | 1
REQUISITI REGOLATORI
Classificazione come Software Medical Device (SaMD) ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)
Marcatura CE valida ai sensi del MDR
Classe di rischio almeno IIa
Disponibilità della Dichiarazione UE di Conformità
Disponibilità del certificato rilasciato da Organismo Notificato
Disponibilità dell'UDI-DI e della documentazione tecnica attestante la classificazione
FUNZIONALITÀ DI ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
La soluzione dovrà essere in grado di:
analizzare automaticamente dati clinici, microbiologici, laboratoristici e farmacologici
generare alert clinici in tempo reale
identificare pazienti candidati a revisione della terapia antimicrobica
supportare la scelta dell'antimicrobico più appropriato sulla base dei risultati microbiologici
supportare la selezione dell'antimicrobico a spettro più ristretto compatibile con i patogeni identificati
valutare dose, frequenza, via di somministrazione e durata del trattamento
supportare il passaggio da terapia endovenosa a terapia orale
individuare ridondanze terapeutiche
individuare interazioni farmacologiche rilevanti
supportare l'adeguamento terapeutico sulla base della funzionalità renale
supportare la gestione di condizioni cliniche particolari, quali, a titolo esemplificativo:
insufficienza renale
emodialisi
obesità
neutropenia
immunosoppressione severa
sepsi e shock settico
nutrizione parenterale
fibrosi cistica
FUNZIONALITÀ DI INFECTION PREVENTION AND CONTROL
La soluzione dovrà essere in grado di:
effettuare sorveglianza automatizzata delle infezioni correlate all'assistenza
identificare cluster epidemici
tracciare contatti tra pazienti
supportare la gestione di organismi multiresistenti
generare alert epidemiologici in tempo reale
produrre reportistica automatica per attività di infection control
supportare gli obblighi di sorveglianza e rendicontazione previsti dalla normativa vigente
INTEGRAZIONE
La soluzione dovrà essere integrabile con:
sistemi ADT
LIS/Laboratorio Analisi
sistemi di Microbiologia
Farmacia ospedaliera
Cartella Clinica Elettronica
altri sistemi informativi sanitari mediante standard HL7, HL7 FHIR o equivalenti
EVIDENZE SCIENTIFICHE
Dovranno essere disponibili pubblicazioni scientifiche peer-reviewed che documentino almeno uno dei seguenti risultati:
riduzione del consumo di antimicrobici
riduzione della spesa farmaceutica
riduzione della durata della degenza ospedaliera
miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva
riduzione delle infezioni correlate all'assistenza
SERVIZI COMPRESI NELLA FORNITURA
Installazione, Integrazioni (fino a 5 endpoint), Configurazione del Software
Formazione del Personale
Servizi annuali di supporto che includano:
assistenza telefonica
aggiornamenti software preventivi e correttivi, aggiornamenti della knowledge base clinica, configurazione software online, consulenza tecnica online sulle esigenze di sviluppo software, valutazione tecnica di ulteriori flussi di connessione IT
NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.