## Foglio1
LOTTO | DESCRIZIONE MATERIALE DI INTERESSE | FABBISOGNO Numero annuo | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
1 | Sistemi monouso ed apparecchiature per n. 7 trattamenti chirurgici concomitanti e n. 5 trattamenti chirurgici ibridi della fibrillazione atriale composti da:
| sonda monouso a radiofrequenza bipolare non irrigata dotata di morsi a chiusura parallela per il trattamento chirurgico della fibrillazione atriale in sternotomia con atriotomia | 5
| sonda monouso tramite crioablazione (da -50°C a -70°C) per il trattamento chirurgico della fibrillazione atriale in sternotomia con atriotomia | 5
| sonda chirurgica a radiofrequenza bipolare non irrigata, dotata di morsi a chiusura parallela e guida magnetica, per il trattamento chirurgico della fibrillazione atriale In sternotomia in assenza di atriotomia | 2
| clip epicardica per l'esclusione dell'auricola in sternotomia, nichel free e rivestita in dacron, indicata per uso in pazienti ad altro rischio tromboembolico | 7
| sonda monouso a radiofrequenza rnonupolare a suzione con irrigarnento interno, completa di cannula di inserzione e cavo di collegamento, per utilizzo con approccio subxifoideo | 5
| generatore a radiofrequenza | 1 | comodato d'uso
| generatore di crioenergia con utilizzo di protossido di azoto (N20), controllo automatico della temperatura e sistema di riscaldamento interno automatico della sonda monouso dedicata al termine della procedura ablativa | 1
| generatore a pompa del vuoto | 1
| I 3 Generatori dovranno essere alloggiati in un unico carrello dedicato | 1
NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.