SPECIFICHE TECNICHE E FABBISOGNO

Fornitura di kit diagnostici da destinare al Laboratorio di Genetica Oncologica e Profilazione Genomica.

| Requisiti tecnici minimi: | Fabbisogno annuo | Indicare la pag./ il rigo dove si evince il requisito |
| --- | --- | --- |
| Kit per la rilevazione e quantizzazione di dsDNA ad elevata sensibilità (intervallo di rilevamento da 0,1 a 120 ng). Compatibile con strumentazione Qubit Fluorometer | 5.000 campioni |  |
| Kit per la rilevazione e quantizzazione di dsDNA (intervallo di rilevamento da 4-2,000 ng). Compatibile con strumentazione Qubit Fluorometer | 2.000 campioni |  |
| Kit per la rilevazione e quantizzazione di RNA ad elevata sensibilità (intervallo di rilevamento da 4−200 ng). Compatibile con strumentazione Qubit Fluorometer | 1.500 campioni |  |
| Kit per la rilevazione e quantizzazione di RNA (intervallo di rilevamento da 10−1,200 ng). Compatibile con strumentazione Qubit Fluorometer | 1.500 campioni |  |
| Provette in polipropilene a parete sottile da 500 μL per l'uso con il fluorimetro Qubit | 10.000 pezzi |  |
| Piastre da 96 pozzetti con barcodes compatibili con Ion Torrent Genexus Integrated Sequencer in formato da 20 pezzi | 600 pezzi |  |
| Foil adesivo per piastre da 96 pozzetti compatibili con Ion Torrent Genexus Integrated Sequencer | 1.000 pezzi |  |
| Kit per estrazione manuale di acidi nucleici circolanti (DNA e RNA) con tecnologia a biglie magnetiche | 150 campioni |  |
| Kit per estrazione manuale di DNA genomico da sangue intero | 200 campioni |  |
| Etanolo assoluto per uso in biologia molecolare | 10 Litri |  |
| BigDye Xterminator Purification Kit per la purificazione di terminatori BigDye non incorporati e sali | 2.000 reazioni |  |
| BigDye Terminator v3.1 Cycle sequencing per incorporazione di ddNTP | 300 reazioni |  |
| dNTP mix | 1 kit |  |