SPECIFICHE TECNICHE E FABBISOGNO

|  |  | PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO | FABBISOGNO ANNUALE | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE | IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotto 1 |  | GARZA IN TAMPONI ROTONDI NON STERILI CON FILO DI BARIO | Medicazione in garza idrofila, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico, in modo da formare un tampone rotondo; dotata di filo radiopaco saldamente incorporato nella medicazione; con elevato potere assorbente, non sterili. Confezione da massimo 100 unità. |  |  |  |  |
|  | a |  | a) Diametro mm 16 con filo di bario - con elastico | 6.000 |  |  |  |
|  | b |  | b) Diametro mm 30 con filo di bario - con elastico | 2.400 |  |  |  |
|  | c |  | c) Diametro 12mm - con filo di bario- senza elastico | 2.400 |  |  |  |
| Lotto 2 |  | Compressa oculare in ovatta oftalmica rivestita di garza di puro cotone | Compressa di forma ovoidale con bordo adesivo, per medicazioni oftalmiche e protezione di orbita e sopracciglio, costituita da un cuscinetto interno assorbente di ovatta di cotone, rivestito esternamente da garza di cotone o di tessuto non tessuto, sufficientemente soffici per non produrre irritazioni e permeabili all’aria. La bordatura deve essere particolarmente rinforzata atta ad evitare la fuoriuscita del contenuto. Sterili, in confezioni singole. Misure cm: 8 x 6. Tolleranza 20%. Marcatura CE Dispositivo medico classe I.Conforme normativa 93/42 CEE e sm.iNormativa UNI vigente.Certificazioni ISO. | 12.000 |  |  |  |
| Lotto 3 |  | BENDA SALVAPELLE | Benda in schiuma di poliuretano, elastica, conformabile, porosa, autoaderente, Indicata per la protezione della pelle nei bendaggi adesivi lunghezza minimo 20 m, altezza 10 cm. | 6.000 |  |  |  |
| Lotto 4 |  | FASCIA AUTOADESIVA IPOALLERGENICA PER IL FISSAGGIO SU AMPIA SUPERFICIE CON ADESIVO IN SILICONE | Fascia autoadesiva in TNT porosa e conformabile con adesivo in silicone per il fissaggio di cateteri, drenaggi e di medicazioni specie su area estesa in pazienti con pelle fragile. Supporto in poliestere non tessuto elastico, permeabile all’aria ed al vapore, bianco. Massa adesiva in silicone ipoallergenico. Materiale di rilascio in carta siliconata. Flessibile, conformabile, facile da maneggiare, radiotrasparente, sterilizzabile, permeabile all’aria ed al vapore acqueo (2000 – 3000 g/m²/24h). Ipoallergenico, molto ben tollerato anche da pazienti con pelle sensibile. Particolarmente indicato in pazienti con cute sensibile, delicata, fragile, screpolata, per pazienti anziani, neonati e bambini, pazienti diabetici o sotto terapia cortisonica. Fissaggio sicuro, buon potere adesivo iniziale e permanente. Rimozione indolore anche in presenza di peli, non lascia residui, non causa punti di pressione o frizione. Può essere staccato e riposizionato più volte mantenendo l’adesività e l’idratazione della cute. Il fissaggio su area estesa della medicazione sui 4 lati previene i rischi di contaminazione. Prodotto conforme alla direttiva MDR 2017/745 – Dispositivo medico – Classe I Basic UDI-DI: 4042809400329308T |  |  |  |  |
|  | a |  | cm 5 x 5 | 1000 rotoli |  |  |  |
|  | b |  | cm 10x 5 | 1000 rotoli |  |  |  |