## INDAGINE
Lotto gara | Sub lotto gara | Descrizione | QUANTITÀ TRIENNALE | PREZZO UNITARIO DA COMPILARE | NOTE / OSSERVAZIONI EVENTUALI
6 |  | Tubo endotracheale cuffiato con cuffia in poliuretano ultrasottile ( max 13 micron) in grado di garantire la tenuta con una pressione media di circa 11mmhg ed una pressione alla rottura di circa 800cmH2O, marcatore di profondità, 4 marker di riferimento per facilitare e confermare il corretto posizionamento. Nelle misure da 5 a 10 | 1800
7 |  | Tubo endotracheale per rianimazione indicato per l‟intubazione di media e lunga durata con cuffia cilindrica in Poliuretano spessore 13 micron che riesce a garantire una migliore tenuta anche con una bassa pressione all‟interno della cuffia per minimizzare al massimo le microapirazioni di secrezione potenzialmente infette con porta di "aspirazione sub glottica" attivabile tramite un pulsante, che permette sia di aspirare le secrezioni sopra la cuffia che di effettuare un risciacquo con soluzione salina mantenendo il circuito sempre chiuso, e ridurre i rischi di traumi tracheali e insorgenza di VAP. Misure 7-7,5-8-8,5-9. | 300
12 | a | Tubo endotracheale ORALE precurvato in PVC, con mandrino pre-inserito in alluminio e rivestito in PVC satinato, cuffia a bassa pressione, raccordo 15M, palloncino di controllo, valvola per siringa con attacchi Luer, radiopaco, graduato, siliconizzato, sterile, monouso, latex free. Disponibile con punta Magill. Misure da 3.5 a 8,5 mm ID | 150
| b | come sopra non cuffiato. Misure da 3 a 7 mm ID | 150
14 | a | Kit per Ossigenoterapia riscaldata e umidificata adulti/pediatrico composto da: Camera di umidificazione monouso, dotata di un proprio deflussore con valvola che permette il collegamento alla sacca di acqua sterile.Tratto circuito riscaldato in polietilene con filo riscaldante a spirale, tubo di collegamento da 30 cm | 5850
| b | Kit per Ossigenoterapia riscaldata e umidificata adulti composto da: Camera di umidificazione monouso Tratto circuito riscaldato e coibentato coassiale in polietilene con filo riscaldante a spirale e sensore di temperatura integrato monouso. | 600
| c | Riduttore Venturi a FIO2 regolabile dal 28% al 100%, da collegare alla camera di umidificazione | 1800
| d | Interfaccia diretta nasale per alti flussi di fino a 50 l/min. di gas umidifi= cato e riscaldato. Misura Small, Medium e Large. | 3900
| e | Interfaccia diretta per pazienti tracheostomizzati di alti flussi fino a 50 l/min. | 300
| f | Maschera facciale che arriva fino sotto il mento con già assemblata alle fasce nucali, Meccanismo scorrevole, adattatori in silicone di diversa misura: extra small, small, medium e large. | 5400
| g | Maschera facciale che arriva fino sotto il mento con o senza valvole antiasfissia, disponibili nelle misure extra small, small, medium, large; | 2400
| h | Generatore di flusso aria/ossigeno integrato che non necessita di collegamento con aria compressa del reparto flussi integrato impostazione flusso da 2 a 60 L/min, da 2 a 25 L/min salendo di uno in uno, da 25 a 60 di cinque in cinque.Regolazione della FiO2 dal 21% al 100% in automatico semplicemente collegando una fonte di ossigeno , provvisto di sensore di flusso e temperatura, connessione diretta ai kit circuiti priva di fili. | 24
| i | KIT CIRCUITO RESPIRATORIO DOPPIO RISCALDATO Circuito respiratorio monouso anticondensa, pediatrico o neonatale, con pareti dei tubi assorbenti e tratto espiratorio traspirante per eliminare l'umidità in eccesso e che permetta il passaggio di vapore acqueo allo stato molecolare verso l’esterno, riscaldato su entrambi i tratti per mezzo di riscaldatori a filo a spirale, possibilità di effettuare anche Cpap ed Ossigenoterapia riscaldata. Porta per la sonda di temperatura ed una per la somministrazione di farmaci MDI sulla Y del circuito. Camera di umidificazione monouso ad autoriempi= mento a basso volume comprimibile, utilizzabile indifferentemente per pazienti pediatrici e neonatali con doppio sistema di controllo costituito da due galleggianti. La camera di umidificazione deve permettere la ventilazione del paziente anche durante le manovre di sostituzione della sacca d’acqua e deve essere dotata di un proprio deflussore con valvola che permette il collegamento alla sacca. Filtro elettrostatico per proteggere i ventilatori da contaminazioni batteriche e virali. Dotato di doppia coibentazione per impedire l’eventuale formazione di condensa nel filtro del ventilatore. | 1050
16 | a | Maschera multiuso per O2 terapia e aerosolterapia completa di adattatore, nebulizzatore e tubo di collegamento (Aduli XL-Adulti-Tracheostomica) | 150
| b | Come sopra con cerchietto e braccio diffusore completo di tubo per pazienti con traumi facciali. | 150
| c | Sistema per la pulizia delle mucose nasali, orali in spugna di poliuretano; di varie forme e misure, montate su stelo, monouso. | 30000
18 |  | GUAINE PER VIDEOBRONCOSCOPIO e FIBROBRONCOSCOPIO CON CANALE OPERATIVO. Guaine sterili e monouso in materiale polimerico con canale di lavoro per aspirazione, irrigazione e passaggio accessori, lente sulla parte distale della guaina, compresa copertura totale dell'endoscopio, telino e dispositivi di fissaggio, nei seguenti diametri: Videobroncoscopio modello standard: Ø canale 1,5mm - Ø canale 2,1mm- Ø canale 2,8mm Videobroncoscopio modello lungo : -Ø canale 1,5mm - Ø canale 2,1mm - Ø canale 2,8mm Fibrobroncoscopio: -Ø canale 1,5mm - Ø canale 2,1mm - Ø canale 2,8mm | 300
23 | a | RACCORDI A T monouso con presa T° sterile in PVC. 15M-15M-15F 15M-15M-15F con presa T° 22F-22M-22F 22F-22M-22F con presa T° 22F-22M-22M 22F-22M-22M con presa T° 22F-22M-22M/15F 22F-22M-22M/15F con presa T° 22F-22M/15F-22M 22M-22M-22F 22M-22M-22M 22M-22M-22M con presa T° 22M-22M-22M/15F 22M-22M-22M/15F con presa T° 22M-22M/15F-22F 22M-22M/15F-22F con presa T° 22M-22M/15F-22M | 240
| b | RACCORDO AD Y con prese P e T°, monouso, sterile in PVC | 150
| c | RACCORDO DRITTO LUNGO monouso sterile in PVC. 15M-15M 22F-22F 22F-22M 22F-22M con presa T° 22F-22M/15F 22F-22M/15F con presa T° 22M-22M 22M-22M con presa T° 22M-22M/15F 22M-22M/15F con presa T° | 150
| d | RACCORDO DRITTO CORTO monouso sterile in PVC 15F-15F 15F-15M 15F-22F 15F-22M 15F-22M/15F 15M-15M 15M-22F 15M-22M/15F 22F-22M 22M-22M/15F 23F Raccordo conico 23M Raccordo conico | 150
| e | RACCORDO AD L monouso, sterile in PVC 22F-22M/15F 22M-22M/15F 22M/15F-15M 22Flex-22M/15F 15M - 15F/22M per capnografo con tubicino da mt 2, connessione luer 22Flex-22Flex | 150
| f | RACCORDI BICONICI monouso Tubo - tubo Tubo - sondino | 150
25 |  | Lampadina LED da 3,5V con intensitá luminosa almeno 18.000 lux, temperatura della luce almeno 6.500 K, durata lampadina almeno 50.000 ore, flusso luminoso 70 lm per laringoscopi | 60
29 |  | Unità respiratoria manuale RMN-COMPATIBILE con attacco centrale ed immissione dei gas freschi laterale, dotata di valvola limitatrice di pressione con regolazione da 0 a 60 cm H2O completa di ghiera di regolazione zigrinata anti scivolo e raccordo di scarico, tubo di arricchimento dei gas freschi da cm 180 in PVC liscio con raccordo 15M, raccordo angolato porta maschera 22M/15F sconnettibile. Assenza totale di parti metalliche per l‟uso durante RMN. Pallone da 0,5 o 2 litri, completo di n° 4 raccordi. Sterile, monouso, Latex free. | 600
32 |  | sistema di cannula nasale per somministrazione di ossigeno e rilevamento della CO2 indipendente. Il sistema deve consentire la lettura della CO2 indipendentemente dai valori di O2. Possibilità di configurazione per rilevamento della CO2 anche dalla bocca. | 3000
36 |  | Catetere mount, in PVC medicale trasparente, privo di ftalati, coibentato, a parete interna liscia D.I. 15 mm con spirale di rinforzo che ne impedisce l’ostruzione, lungo 15 cm circa, girevole per 360° in senso orario e antiorario, dotato di tappo con apertura per broncoscopio, con connessione lato macchina 15M, e raccordo di Cobb lato paziente 15F/22M, connessione 15M per attacco sistema di aspirazione a circuito chiuso o unità respiratoria manuale. | 150
37 | a | Lame singole riutilizzabili in titanio con videocamera integrata, sorgente luminosa a led, sia curve che MAC. misure 3 e 4 | 6
| b | Lama monouso con telecamera integrata sistema MAC. Latex free. Misure 3, 4 | 6
39 |  | Tubo a doppio lume per l’intubazione d’emergenza (tipo COMBITUBE), difficile o alla cieca, dotato di due cuffie: la prossimale o faringea deve servire a bloccare il tubo nel faringe, la cuffia distale deve servire, in caso di posizionamento esofageo, a evitare l’aspirazione del contenuto gastrico in trachea. In caso di posizionamento esofageo la ventilazione deve avvenire attraverso il lume principale o esofageo; in caso di posizionamento tracheale la ventilazione deve avvenire attraverso il lume secondario o tracheale come nel caso di un tubo normale. Il kit deve comprendere un tubo con le caratteristiche sopra esposte misure ch. 37/ ch. 41; n. 2 siringhe preriempite con la quantità di aria necessaria per gonfiare le cuffie; n. 1 sondino per aspirazione del contenuto gastrico da inserire nel lume secondario in caso di posizionamento esofageo. | 12
42 | a | Introduttore di Frova, completo di 3 connettori: 15mm, luer-lock e conico. Misura adulti (14Fr - 65cm) e pediatrica (8Fr - 35cm) | 360
| b | Catetere scambiatubi completo di raccorderia versione standard (45cm 8Fr, 83cm 11, 14, 19 Fr), lunga (FR) e a punta morbida (100cm 11 e 14 Fr) | 150
| c | Catetere scambiatubi Aintree (56cm - 19Fr) completo di raccordi | 150
| d | Set per intubazione retrograda composto da catetere da 14Fr con fori e maker laterali guida diametro 0,38, doppia punta flessibile, 2 adattatori rapifit, ago e ago catetere introduttore | 30
| e | Set catetere per cricotirotomia di Patil con catetere da 6Fr e 9Fr ago siringa. Adattatore per fissaggio cute. Ago coassiale preassemblato da 19G con cannula in polietilene | 30
52 |  | Dispositivo monouso per clearance polmonare che mediante vibrazioni acustiche generate dal paziente, soffiando nel dispositivo e attivando la vibrazione dell’ancia/membrana, la mobilitazione di secrezioni e la rimozione di muco dai polmoni . Queste vibrazioni sono trasmesse attraverso la superficie del polmone a bassa frequenza (16-25 Hz), per diluire e fluidificare il muco che progressivamente si muove naturalmente verso le vie del paziente fino a raggiungere la parte posteriore della gola per essere espulso. Il dispositivo polmonare rimuove le secrezioni sino al polmone profondo attraverso la combinazione della pressione respiratoria positiva o PEP (Positive Expiratory Pressure) alla bocca sovrapposta ad una vibrazione acustica, aiutando a stimolare efficacemente le secrezioni, rimuovere il muco dalle vie aeree migliorando anche il rendimento delle varie eventuali terapie (es. bronco dilatatori etc.) .Frequenza del suono : 16-25 Hz, Flusso minimo per l’ uso : 128.4 L/min, Pressione minima per l’ uso : 1.0 cmH2O, Output del suono – 68 dBA, Resistenza alla pressione – 1.0 cm H2O Il Prodotto deve essere approvato CE MDD, FDA per uso diagnostico e terapeutico. | 30
54 | a | CATETERE POLMONARE DI SWAN-GANZ per il monitoraggio in continuo della portata cardiaca (CCO), della saturazione venosa mista (SvO2), frazione di eiezione del Ventricolo Destro (CVEF).in PVC- 7,5 Fr. 110 cm con marker di profondità - determinazioni della CO anche attraverso bolo misurazioni emodinamiche ed ossimetriche continue | 45
| b | Sensore per il monitoraggio della gittata cardiaca e dell'indice di previsione di ipotensione arteriosa (HPI) | 240
| c | SENSORI PER MONITORAGGIO CONTINUO DELLA GITTATA CARDIACA attraverso arteria periferica | 300
55 | a | Catetere 5 fr 20 cm per accesso femorale negli adulti, completo di termistore, guida a J, dilatatore, ago introduttore, kit per la misurazione della pressione e due raccordi per la misurazione della temperatura dell‟iniettato sulla linea venosa centrale. Metodica PICCO | 600
| b | Catetere 4 fr 22 cm per accesso brachiale negli adulti, completo di termistore, guida a J, dilatatore, ago introduttore, kit per la misurazione della pressione e due raccordi per la misurazione della temperatura dell‟iniettato sulla linea venosa centrale. Metodica PICCO | 15
| c | Catetere 4 fr 50 cm per accesso radiale negli adulti, completo di termistore, guida a J, dilatatore, ago introduttore, kit per la misurazione della pressione e due raccordi per la misurazione della temperatura dell‟iniettato sulla line venosa centrale. Metodica PICCO | 150
60 |  | Sensore monouso per la rilevazione della profondità dell’anestesia, disponibile nella versione standard e bilaterale con metodica BIS versione Standard o equivalente | 1500
77 | a | Sistema infusionale elastomerico: Elastomero volume 60 , 100 , 275 ml con guscio esterno in materiale plastico rigido e trasparente privo di lattice .Velocità d’infusione prefissata. Flusso di erogazione 2 ml/ora . | 750
| b | Sistema infusionale elastomerico : Elastomero volume 60 , 100 , 275 ml con guscio esterno in materiale plastico rigido e trasparente privo di lattice . Velocità d’infusione prefissata. Flusso di erogazione 2 ml/ora c /PCA | 750
84 | a | Cassetta-serbatoio rigido, in grado di formare un corpo unico con il microinfusore, con differenziazione di colore e con dispositivo di sicurezza anti flusso libero, di capacità 100 ml | 750
| b | Come sopra da 250 ml | 750
| c | Set per grossi volumi con valvola antisifone, portata max 125ml/h | 150
| d | Tubo prolunga con raccordo luer m/m, valvola anti-sifone, clamp e filtro da 0,2 µ | 2100
| * | Sistema infusionale elettronico, costituito da microinfusore e software, caratteristiche: - librerie di protocolli ospedalieri, almeno 100i; anche con codici colore - modalità di infusione: continua, boli intermittenti, PCA e bolo clinico. - consultazione real time della terapia con report grafici e in testo, esportabili in Excel e PDF; - l‟accesso al software attraverso password; - fissaggio del consumabile attraverso chiave e leva di bloccaggio; - il lock out del bolo intermittente; - il limite di erogazione da 1 a 12 ore; - alimentazione batterie alcaline, trasformatore CA, batteria ricaricabile; - esportazione a stampa di rapporti, tabelle, grafici, protocolli, farmacologia, prescrizioni - pompa CAD da fornire in uso | 30
87 |  | SISTEMA PER VERTEBROPLASTICA Il kit deve comprendere: - Pompa idraulica con sistema di blocco pressorio, capienza di 15 cc e trasparente,preassemblata al sistema di infusione del cemento tramite mini tubo flessibile ad alta pressione lungo almeno 110cm per la protezione dalle radiazioni. - Manipolo per il controllo a distanza del trocar. - Cannule per la somministrazione del cemento. - Sistema di miscelazione chiuso del cemento - Trocar con impugnatura radiotrasparente varie misure | 30
91 | a | PALLONE RIANIMATORE AUTOCLAVABILE: autoespandibile, autoclavabile ciclo ferro fino a 100 cicli (termoresistente), valvola di non- ritorno a becco di flauto autoclavabile fino a 100 cicli, totalmente trasparente, impugnatura ruvida, elevata sensibilità di compliance polmonare (verifica tecnica). Completo di serbatoio di ossigeno e tubo connettore. Completo di doppia valvola di sicurezza per reservoir. Corpo e serbatoio rientrabili per piccolo ingombro. Maschera facciale con calotta multifunzionale a protezione. Nelle versioni: Adulto da 1600 ml, Pediatrico da 500 ml, Neonatale da 250 ml. | 150
| b | Pallone verticale rianimatore in silicone autoclavabile (almeno 100 volte ciclo ferro) neonatale da 250 ml, autoespandibile a ventilazione verticale, completo di valvola di non- ritorno a becco di flauto, totalmente trasparente, impugnatura ruvida che assicura una presa agevole. Dovrà permettere la percezione della “compliance” polmonare del paziente, capace di lavorare a temperature estreme. Completo di maschere facciali con calotta multifunzione misura 00, 0, 1. Serbatoio di ossigeno. Doppia valvola di sicurezza per reservoir. Ottima visibilità in condizioni di scarsa luce. Corpo e serbatoio rientrabili. Rispondente alle ultime linee guida della rianimazione internazionali. | 30
96 | * | Borsa ghiaccio composto internamente in strato impermeabile in film PE ed esternamente in TNT medicale morbido, sistema di chiusura ermetica con clip autobloccante e fissaggio al paziente in robusti lacci in TNT morbido. Latex Free. Misure: | 0
| a | Grande cm 43x18 circa | 150
| b | Bilaterale 2 fascie da cm 43x18 circa | 150
| c | Perineale cm 37x14 circa | 150
| d | Borsa ghiaccio per crioterapia in tessuto cm 28, con tappo in PVC internamente in strato impermeabile. | 1500
111 | * | AUSILI PER LA PREVENZIONE delle piaghe da decubito ed il confort posturale dei pazienti in lungodegenza. Devono essere composti in tessuto esterno in cotone 100% sanforizzato ad alta traspirabilità, imbottitura interna in fibre cave siliconate, fissaggio con fascette in velcro, cucitura con doppia rifinitura, radiostrasparente ed ipoallergenico, lavabili e riutilizzabili, ignifughi. Tipologia e misure:
| a | Stivaletto proteggi tallone e polpaccio | 150
| b | Supporto per caviglie (forma ad E) | 150
| c | Protezione gomito/tallone cm 35 | 150
| d | Gomitiera cm 30 | 195
| e | Talloniera cm 32 | 150
| f | Cuscino cervicale cm 33 | 210
122 |  | Kit per la gestione del cavo orale nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica composto dal un‟impugnatura per l‟aspirazione, un raccordo ad Y mono-paziente, uno Yankauer autopulente con guaina di copertura. N. 2 Pack contenenti 1 spazzolino, 1 tampone, 1 vaschetta e n. 4 Pack contenenti 1 Tampone in aspirazione, 1 tampone, 1 vaschetta. | 1500
127 |  | cateteri venosi centrali pediatrici a due lumi 3 FR lunghezza 10 e 15 cm | 180
129 | a | SET catetere venoso bilume in poliuretano con prollunga integrata, alette di fissaggio 3FR lunghezza 25 cm | 60
| b | SET catetere venoso trilume in poliuretano con prollunga integrata, alette di fissaggio 4,5 FR lunghezza 12,5 cm | 60
133 |  | Set sterile per toracentesi composto da: catetere in poliuretano radiopaco centimetrato da 8 ch con valvola unidirezionale, preassemblato su un ago da 16 G con mandrino di sicurezza a punta smussa a fuoriuscita automatica, catetere in poliuretano da 12,5cm con un foro centrale e quattro fori laterali centimetrato da 1 a 8 cm, indicatore di posizionamento del sistema ago-mandrino in cavità pleurica codice colore (rosso-verde), dado rotante per la connessione tra il rubinetto e l'alloggiamento della valvola a sfera, valvole unidirezionali sul catetere e sull’ago, completo di siringa da 60 cc, sacca di raccolta da 2000 ml | 30
138 | a | Deflussori con doppia Saccain PVC integrata da 1000 ml per soluzione nutritiva e di lavaggio o 1600 ml per soluzione nutritiva e 1000 ml per il lavaggio. Connettore distale universale 3 in 1, connettore laterale luer lock a Y, sistema automatico per il riconoscimento del deflussore. | 5550
| b | Deflussore con doppio connettore en-plus 3 in 1. | 60
| c | KIT PER PEG TECNICA PULL IN CARBOTANO, CON 3 LINEE RADIOOPACHE, DISCO INTERNO IN SILICONE CON CUSCINETTO IN MAKROLON, FISSAGGIO ESTERNO IN SILICONE ANTIATTORCIGLIAMENTO. LA SONDA DEVE AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: LUNGHEZZA 40 CM, CONNETTORE ENFIT MASCHIO, TERMINALE DI DILATAZIONE A CONO CON ANELLO RIVESTITO IN HYDROMER PER PERMETTERE UN MIGLIOR INGRESSO ATTRAVERSO LA PARETE ADDOMINALE. MISURE CH 10-14-18 | 30
| d | Sonda naso-gastrica in poliuretano a doppia via provvista di una via di accesso per l'alimentazione ed una via per l'aspirazione gastrica. Mis. Ch 14 -110cm, connettore Enfit | 7500
165 | a | Catetere venoso a punta chiusa e valvola distale ad accesso periferico: 3 Fr | 15
| b | Microintroduttore | 15
| c | Catetere venoso a punta chiusa e valvola distale ad accesso periferico: 4 Fr | 15
| d | Microintroduttore | 15
166 |  | Sistema per accesso venoso totalmente impiantabile, con camera in titanio e corpo esterno in resina acetalica sagomato di peso non superiore a 2,9 gr. Setto in silicone auto sigillante conforme allo standard NFS 94-370. Catetere disponibile nelle seguenti versioni : - pediatrico in silicone misura 5Fr e lunghezza 60 cm a punta aperta, centimetrato da 5 cm a 40 cm con step di 5 cm. - adulti in poliuretano misura 6Fr e lunghezza 80 cm a punta aperta, centimetrato da 5 cm a 40 cm con step di 5 cm. Disponibili nella versione pre-connessa e non pre-connessa, resistenti alle alte pressioni (max 22.4 bar); il sistema di connessione a pressione deve essere resistente a 4,5 bar. Set completo per posizionamento con tecnica ecoguidata contenente guida Seldingher, ago ecogenico con sistema Raulerson, introduttore peel-away, tunnellizzatore, ago di Huber 22 Ga; telino sterile contenente: copri sonda latex free, 2 elastici e gel sterili. | 30
173 | a | Tubo corrugato in PVC con superficie interna liscia da 120 cm Ø 22mm. | 150
| b | Tubo corrugato in PVC con superficie interna liscia da 150 cm Ø 22mm. | 150
174 | a | Kit di tracheotomia percutanea secondo GRIGGS (con pinza) composta da ago cannula, siringa, dilatatore per pinza, cannula tracheostomica, cordella, pinza dilatativa riutilizzabile con tunnel per filo guida, filo guida. Misure varie | 450
183 | a | Catetere epidurale stimolabile con PRF per adesiolisi lombosacrale e/o transforaminale con la possibilità di orientare la punta in modo manuale, compreso di ago RX2 doppio impiego sia blunt che sharp. Set procedurale per il trattamento sintomatico del dolore acuto e cronico costituito da catetere epidurale spiralato, termocoppia per catetere, raccordo stingray 19G, ago RX2 coudè 16G, siringa 10 ml LL a bassa resistenza (LOR), siringa 10 ml LL, siringa 3ml LL, ago ipodermico, bisturi corto, garza cotone cm 10x10 – 8 strati, pinza klemmer in plastica, ciotola graduata 250 ml, telo biaccoppiato cm 50x50 con foro, filtro piatto 0.22ù LLF/LLM rotante. Dispositivo sterile e apirogeno in confezione singola. Monouso. Piastra per elettrochirurgia pregellata con cavetto | 60
| b | Catetere peridurale per adesiolisi per il trattamento sintomatico del dolore acuto e cronico. Mini tray Versa-cath 21G-914mm, completo di ago RX coudé 18G -112,5 mm con alette, green stringray, telo in tnt cm 90x90 avvolgente, vassoio in plastica blu mm270x135x25, raccordo Stringray per Versa-cath, ciotola trasparente da 125 ml, siringa 2.5cc luer slip. Siringa 5ml luer slip, ago ipodermico 22Gx32mm, kemmer blu, garza cotone cm 10x10 – 8 strati, telo bi accoppiato cm 100x75 con adesivo su 2 lati con asola centrale cm 9x20 con adesivo, etichetta per identificazione kit | 60
| * | La ditta deve fornire in uso per l'esecuzione delle procedure un apparecchio portatile per Neuromodulazione periferica a frequenza alternata 2 Hz-100 Hz e controllata nel tempo ad ampiezza variabile , dotato di batterie ( non necessita di alimentazione alla rete elettrica).
186 | a | catetere percutaneo per neonati pretermine in poliuretano mis. 2 Fr. - 24G lungh. 30 cm. Con microintroduttore con tecnica di Seldingers modificata | 180
| b | catetere percutaneo per neonati pretermine in poliuretano mis. 1 Fr. - 28G lungh. 20 cm. | 150
189 | * | Sistema composto da elettrocatetere per trattamenti farmacologici e RF, lunghezza 39 cm, diametro 4 French. Termocoppia in punta per il monitoraggio della temperatura durante il trattamento. Disponibile in due versioni: una versione con tre possibilità di trattamento PRF con modalità monopolare, bipolare “small” e bipolare “big”, ed una versione con campo di trattamento fissa. Deve permettere trattamenti RF pulsata a 42°, iniezione di farmaci, test prova stimolazione scs, test prova applicazioni di morfina, stimolazione nervi periferici. Elettrodi di 3 lunghezze: 3 mm elettrodo distale, 4 mm elettrodo mediano, 4 mm elettrodo prossimale, spazio interelettrodico 4 mm. Catetere con 4 fori di infusione del diametro di 0,30 mm. Catetere mandrinato fino in punta. Kit di accesso transforaminale dedicato. Il sistema deve essere composto dai Kit:
| a | Kit elettrocatetere con tre modalità di trattamento | 600
| b | Stimolatore esterno per elettrodo periferico | 150
190 |  | Tampone imbevuto monouso pronto all'uso di Clorexidina al 2% a alcool isopropilico al 70% necessario per disinfettare i Dispositivi Medici per il trattamento delle parti esterne dei sistemi di connessione senz'ago. Deve essere dotata di un ampio spettro d'azione biocida nei confronti di Batteri, Funghi, Muffe, Microbatteri, Virus compresi HIV,HBV E HCV. Deve consentire di effettuare scrub circolari in entrambi i sensi di rotazione in modo da garantire un alta efficacia di disinfezione della superfice frontale e laterale dei sistemi di connessione senz'ago per infusioni venose. | 19500