| VOCE | DESCRIZIONE progetto PSN 2018_n.2 software, da destinare alla U.O.C. di Cardiologia dell’A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo | FABB. Num. | Rispondenza al requisito minimo | Rif. alla Relazione e documentazione Tecnica pag.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | n.1 SOFTWARE ecocardiografico Heart Model compatibile con l'ecocardiografo Philips Epiq | 1 |  |  |
| 2 | n.1 SOFTWARE Autostrain LV compatibile con l'ecocardiografo Philips Epiq | 1 |  |  |
| 3 | manuale d'uso in lingua italiana |  |  |  |
| 4 | Addestramento del personale |  |  |  |
| 5 | GARANZIA |  |  |  |
|  | Garanzia FULL RISK almeno due anni, assicurando la piena funzionalità del programma, la sua conformità ai requisiti contrattuali e il mantenimento dell’efficienza operativa, mediante: 1) Correzione di errori, bug, anomalie o malfunzionamenti, indipendentemente dalla causa; 2) Aggiornamenti, patch, upgrade e miglioramenti funzionali e normativi del software, compresi quelli necessari per adeguamenti legislativi o tecnologici; 3) Assistenza tecnica illimitata, da remoto e/o in presenza, 24 ore su 24; 4) Ripristino totale delle funzionalità, in caso di guasti applicativi, perdita di configurazioni o incompatibilità derivanti da modifiche hardware o software dell’ambiente operativo; 5) Sostituzione o ripristino delle licenze, senza oneri aggiuntivi, in caso di guasti del sistema o reinstallazioni forzate; 6) Mantenimento della conformità legale e della sicurezza informatica, incluso l’aggiornamento rispetto alle vulnerabilità note. Restano escluse le anomalie derivanti da uso improprio o non conforme alle specifiche, da modifiche eseguite da soggetti non autorizzati e da eventi esterni di forza maggiore (es. calamità naturali). Si considerano comprese nella fornitura: - le attività di manutenzione periodica e su chiamata con verifica di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento del software; - la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati al software (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.); - incluse nella fornitura tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema e tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni; - inclusa l’attività di risoluzione dei guasti che dovrà avvenire entro le 24 ore solari dalla chiamata; - assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano, con reperibilità 24 h su 24; - ricambi per almeno 10 anni dal collaudo; - Training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell’Azienda (Stazione Appaltante). N.B. Indicare il numero di giorni di training formativo offerto; - tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste per un uso efficiente del software e tutte le necessarie verifiche di sicurezza che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura. |  |  |  |
| Trasporto, consegna, montaggio e collaudo del sistema |  |  |  |  |
| Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritte. |  |  |  |  |

Data ...………								         Timbro e firma

Legale Rappresentante

…………………………………………..