Oggetto: N. 1 ARMADIO PORTA DPI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO + fornitura dei diversi DPI indicati entrambi con le caratteristiche tecniche indicate nella tabella seguente.

Elementi tecnici

N. 1 ARMADIO PORTA DPI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

| Quantità | Caratteristiche tecniche minime |  | Casella in cui la ditta indica di possedere la cratteristica tecnica richiesta (SI/NO) | EVENTUALI NOTE | Tempi di consegna dalla ricezione dell’ordine | Codice CND, numero di Registrazione Ministero della Sanità, e codice CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 1 ARMADIO PORTA DPI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO |  | dimensioni (larghezza 900 mm x profondità 400 mm x altezza 2000 mm), del tipo monoblocco completo di anta frangibile Safe Crash (facile da rompere in caso di emergenza) e dotato di 3 ripiani regolabili di portata 100 kg; |  |  |  |  |
|  |  | essere realizzato in acciaio al carbonio PO2 con spessore 8/10, verniciatura di colore rosso RAL 3000 in poliestere per esterni bucciato e cottura in galleria termica 180°; |  |  |  |  |
|  |  | essere completo di serratura a doppia chiave in modo da non essere accessibile da parte di personale non addetto. |  |  |  |  |

Elementi tecnici

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) che dovranno essere contenuti nell’armadio

| Quantità | Caratteristiche tecniche minime | Casella in cui la ditta indica di possedere la cratteristica tecnica richiesta (SI/NO) | EVENTUALI NOTE | Tempi di consegna dalla ricezione dell’ordine | Codice CND, numero di Registrazione Ministero della Sanità, e codice CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 3 | elmetti per squadre antincendio munito di schermo oculare e coprinuca |  |  |  |  |
| n. 3 autorespiratori con bombola capacità 6,0 litri, pressione 300 bar* | modalità di contratto di service deve prevedere: - Fornitura - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Revisione e collaudo come da normativa tecnica - Tutti i controlli di componenti previsti (riduttori, tubi, etc..) secondo le rispettive scadenze - Sostituzione delle attrezzature a scadenza - Addestramento dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 e 77 del D.Lgs 81/2008 ed ai sensi della norma UNI 11719:2025 “Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006” per un totale di 20 lavoratori. |  |  |  |  |
| n. 3 | completi ignifughi (giubbotto e pantalone) |  |  |  |  |
| n. 3 paia | di guanti ignifughi, elevata resistenza meccanica |  |  |  |  |
| n. 3 | torce antideflagranti (atex) |  |  |  |  |
| n. 3 | coperte antifiamma |  |  |  |  |
| n. 3 paia | di scarpe antinfortunistiche per addetti antincendio, resistenti al calore e alle fiamme, resistenza meccanica, suola antiscivolo |  |  |  |  |