Oggetto: n. 50 ventose ostetriche necessarie per garantire la continuità delle attività cliniche e assistenziali, con particolare riferimento alle procedure di parto operativo, assicurando adeguati livelli di sicurezza e qualità dell'assistenza

Elementi tecnici

| Quantità | Caratteristiche tecniche minime |  | Casella in cui la ditta indica di possedere la cratteristica tecnica richiesta (SI/NO) | EVENTUALI NOTE | Tempi di consegna dalla ricezione dell’ordine | Codice CND, numero di Registrazione Ministero della Sanità, e codice CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 50 ventose ostetriche |  | necessarie per garantire la continuità delle attività cliniche e assistenziali, con particolare riferimento alle procedure di parto operativo, assicurando adeguati livelli di sicurezza e qualità dell'assistenza |  |  |  |  |
|  |  | Con Sistema integrato con micro-pompa manuale per il vuoto, la cui compattezza dia un controllo immediato e completo a chi la usa, non impegnando il resto del personale in sala parto |  |  |  |  |
|  |  | Micro pompa che abbia una valvola di rilascio del vuoto attivabile con un dito e di un accurato indicatore visivo del livello di vuoto raggiunto |  |  |  |  |
|  |  | indicato per: - posizioni fetali laterali sfavorevoli - presentazioni occipite- posteriore asinclitiche - quando necessitano estrazioni con rotazione del feto |  |  |  |  |
|  |  | Design della coppetta con basso profilo al fine di poter essere correttamene posizionata sul punto di flessione della testa del feto |  |  |  |  |