## Foglio1
Elementi Tecnici
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di possedere le caratteristiche richieste contrassegnando con SI/NO (indicare la pagina ed il rigo della scheda tecnica di casa madre) | Note
Il broncoscopio dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1) monouso flessibile e sterile;
2) canale di lavoro per instillazione di fluidi e aspirazione di almeno 2 mm;
3) connettore a tubo di aspirazione;
4) sezione pieghevole con rotazione di almeno 180 gradi;
5) metodo di illuminazione LED;
6) unità di display portatile per visualizzazione in HD;
7) aspirazione modulabile;
8) disponibilità di almeno due misure (canale operativo da 2 e 3 mm circa)
9) campo visivo di almeno 120 gradi