N. 02 INCUBATRICI NEONATALI IBRIDE PER L’U.O.C. DI NEONATOLOGIA CON NIDO E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

L’indagine di mercato ha per oggetto la fornitura di N. 02 incubatrici neonatali ibride per U.O.C.. di Neonatologia con Nido e Terapia Intensiva Neonatale.

# CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MINIME

SCHEDA TECNICA N.1

| N.2 INCUBATRICI NEONATALI IBRIDE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche tecniche minime | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA TECNICA (SI/NO) | EVENTUALI NOTE |
| Culla termica neonatale dotata di un doppio sistema di riscaldamento (radiante e convettivo) con possibile trasformazione da sistema chiuso a sistema aperto per garantire l’espletamento delle manovre invasive senza mobilizzare il neonato |  |  |
| Motorizzata su ruote con sportelli, cassetto per Rx scoperchiabile per garantire l’espletamento delle manovre invasive senza mobilizzare il neonato, garantendo stabilità dell’ambiente termico e sistema di umidificazione ed erogazione FiO2, |  |  |
| Dotata di pannello di controllo centralizzato (controlli termici integrati, umidità, FiO2, allarmi, …), |  |  |
| Dotata di monitor per misurazione di FC FR e SaO2, |  |  |
| Bilancia; |  |  |
| Lampada, |  |  |
| Sistema di cassetti a scomparsa |  |  |
| Mensola portaoggetti, |  |  |
| Aste di supporto per apparecchiature. |  |  |