

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

*Sede legale* Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - P.1.05841790826

AREAPROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n.76 — 90128 Palermo Te1.091/6555503 — fax 091/65555

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FORNITURA AGHI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Fabbisogno  annuale** | **Prezzo Unitario**  **Iva  Esclusa** | **ANNOTAZIONI** |
| AGHI PUNTA QUINCKE 20G 0,9X9OMM STERILI MONOUSO | 200 unità |  |  |
| Aghi PUNTA QUINCKE 22G 0,7X90MM STERILI MONOUSO | 100 unità |  |  |
| AGHI SPINAL NEEDLE 20G 3.50 0,9X9OMM STERILI MONOUSO | 200 unità |  |  |
| AGHI DI CHIBA 22GX160MM STERILI MONOUSO | 200 unità |  |  |
| AGHI SPINALI PUNTA QUINCKE STERILI 18GX9CM STERILI | 200 unità |  |  |
| AGHI SPINALI PUNTA QUINCKE STERILI 20GX9CM STERILI | 200 unità |  |  |
| AGHI SPINALI PUNTA QUINCKE STERILI 22GX9CM STERILI | 200 unità |  |  |
| AGHI SPINALI PUNTA QUINCKE STERILI 20gx3" 1/2 STERILI,  monouso, apirogeni, atossici e privi di lattice | 1000 |  |  |
| AGO MARCATORE TISSUTALE ULTRACOR TWIRLC 17GX10CM  MARKER IN NITINOL A FORMA DI ANELLO INTRECCIATO SENZA GEL E POLIMERI: L'ANELLO DI NITINOL NON e IMMERSOIN GEL, COLLAGENE O POLIMERI E Ciò LIMITA L'INTRODUZIONE DI ALTRO MATERIALE ALL'INTERNO DEL TESSUTO MAMMARIO.  IL MARKER ULTRACOR TWIRL VIENE RILASCIATO DALLA PUNTA,ANCORANDOSI AL TESSUTO. | 100 |  |  |
| AGHI MAGNUM MN1410 14GX10CM | 300 |  |  |
| AGHI MAGNUM MN1410 18GX10CM  PER BIOPSIA CON PRELIEVO DI TESSUTI MEDIANTE AGOTRANCIANTE IN DIVERSI SITI ANATOMICI, INCLUSI  MAMMELLA,PROSTATA,POLMONE E FEGATO | 200 |  |  |
| MANIPOLI MAGNUM AD AGHI INTERCAMBIABILI-PENETRAZIONE  15 E 22MM. | 2 |  |  |
| AGHI DI HUBER DI SICUREZZA 19G (19,25,32MM.) **E** 20G (16,19,25,32, MM.) | 100+1680 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Fabbisogno  annuale** | **Prezzo Unitario**  **Iva  Esclusa** | **ANNOTAZIONI** |
| AGHI DI HUBER CURVI CON SISTEMA DI SICUREZZA A PRESSIONE POSIT. AUTOMAT. | 60 |  |  |
| AGHI PER RACHICENTESI G.20-90 MM. | 60 |  |  |
| AGHI PER RACHICENTESI G.22-90 MM. | 100 |  |  |
| AGHI STERNOBELL PER ASPIRATO MIDOLLARE 15G 40MM.  STERILE | 60 |  |  |
| AGHI PER BIOPSIA EPATICA AD ASPIRAZIONE AUTOMATICA  18G.X 200MM  .( DISTANZIATORE REGOLABILE:SCORREVOLE CON FERMO- IMPUGNATURA:CILINDRICA A MATITA LATEX FREE-LUNGHEZZA AGO FINO A CM 39- AGO MENGHINIPER BIOPSIA TESSUTI MOLLI-  PUNTA MANDRINO PIRAMIDALE E STERILE) | 320 |  |  |
| KIT GUIDE ORIGO PER AGHI DAL 14G AL 23G  ( IL KIT OLTRE LE GUIDE COMPRENDE COPRISONDA DA CM .14X91, 5 GEL ECOGRAFICO STERILE,  ELASTICI DI FISSAGGIO). | 2 O |  |  |
| AGHI DA BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE MIS. 8G-15 CM | 1000 |  |  |
| GRIP-LOCK PER CATETERI TIPO BARD "SISTEMA DI FISSAGGIO  CONFORMATO PER ALLOGGIARE  LE ALETTEDIDIVERSI TIPI DI CATETERI VENOSI, ARTERIOSA,PICC, MIDLINE, IN POLIAMMIDE, PARTE ADESIVA  IN SILICONE STRUTTURA DI FISSAGGIO MORBIDA ,CHIUSURAADESIVA CON VELCRO, DI LUNGA DURATA (ALMENO 7GG.) TESSUTO ADESIVO TRASPIRABILE,STERILE, ANALLERGICO, SENZA PARTI RIGIDE. | 500 |  |  |
|  |  |  |  |